## 事前リスト
No | 二次医療圏名 | 市区町村名 | 医療機関名 | 住所 | 許可病床数 | 指定状況 | [5 empty] | 二次救急医療機関 | 事前リスト | [7 empty] | 耐震構造調査 |  | 津波 |  | 建物階数 | 一時避難場所 |  | 設備関連情報 | [17 empty] | 医療機器等の保有状況
[21 empty] | 耐震構造有無 | 耐震化されている建物 | 浸水有無 | 想定浸水高（m） |  | 屋内 | 屋外 | 電気関連情報 | 自家発電機関連情報 |  |  |  |  | 個別の停電対策 |  | 受変電設備 |  | 水関連情報
[13 empty] | 避難 | [5 empty] | 物資支援 | [8 empty] | 受電回線数と受電電圧 | 有無 | 設置場所 |  | ハザードマップの考慮 | 稼働時間 (時間) |  |  |  |  | 施設用水
[6 empty] | 災害拠点 | DMAT | 救命救急 | 精神科 | 周産期母子 | 被ばく | [18 empty] | 階 |  |  |  | 有無 | 具体的な方法 | 設置階 | 浸水対策対策の有無 | 受水槽 |  | 井戸設備 | 平日の平均使用量（t） | 休日の平均使用量（t） | 受水槽容量÷休日使用量 | 受水槽容量÷平日使用量 | 優先的な給水協定の締結有無 | 人工呼吸装置 保有数 | コメント | 人工透析装置 保有数 | コメント
[13 empty] | 倒壊 | 浸水 | 電源 喪失 | 電気 不安定 | 酸素 不安定 | 水 不安定 | 燃料 | 水 | [17 empty] | 有無 | 有の場合の容量（t）
1回線 (V)
1 | ○○医療圏 | 西区 | ○○病院 | 西区××町 | 180 |  |  |  | 有 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | 全て |  | 有 | 0.5m ～ 3.0m |  |  |  |  | 無 |  |  |  |  | 無 | 無 | 1階裏手 | 無 | 有 | 67.5 | 有 | 94 | 24 | 2.8 | 0.7 | 無 | 0 |  | 0
2 | ○○医療圏 | 西区 | ○○病院 | 西区××町 | 171 | [6 empty] | 〇 |  |  |  |  | × |  | × |  | 全て |  | 無 |  |  |  |  | 6600 | 有 |  | 地下階 | 無 | 14 | 有 | 有 ポータブル発電機5台 | 地下 | 水が入ってきたら貯水槽に貯まり下水へ排水 | 有 | 85 | 有 | 128 | 128 | 0.66406 | 0.66406 | 無 | 1 |  | 0
3 | ○○医療圏 | 西区 | ○○病院 | 西区××町 | 170 | [6 empty] | 〇 |  |  | ○ | ○ | × |  | × |  | 全て |  | 有 | 0.5m 未満 |  |  |  | 6600 | 有 | 8 |  | 有 | 10 | 有 | 有 蓄電器1台(限定エリアのみ) | 8階 | 止水版70cm | 有 | 520 | 有 | 355 |  |  | 1.4648 | 無 | 2 |  | 0
4 | ○○医療圏 | 西区 | ○○病院 | 西区××町 | 130 |  |  |  | 有 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | 全て |  | 有 | 0.5m ～ 3.0m |  |  |  | 6600 | 有 | 6 | 屋上 | 有 | ６ | 無 | 無 | 1階電気室 | 無 | 有 | 114 | 有 | 120 | 90 | 1.3 | 1 | 有 | ０ |  | ０
5 | ○○医療圏 | 西区 | ○○病院 | 西区××町 | 455 | 有 | 有 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | × | × |  | × | 全て |  | 無 |  |  |  |  | 6600 | 有 |  | 別棟（エネルギー棟） | 有 | 72 |  |  |  |  | 有 | 573 | 有 | 519 |  |  | 1.104 | 無 | 12 |  | 2
6 | ○○医療圏 | 西区 | ○○病院 | 西区××町 | 367 | [7 empty] | × |  |  |  | × | × | × |  | 一部（入院病棟耐震なし） | 外来 | 無 |  |  |  |  | 6600 | 有 | 1 | サービス棟受電室裏側 | 無 | 6 | 有 | 有 ポータブル発電機7台 | 1階 | 無 | 有 |  | 有 | 75 | 70 | 0 |  | 無 | 1 |  | 30
7 | ○○医療圏 | 西区 | ○○病院 | 西区××町 | 92 | [9 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | 全て |  | 有 | 0.5m ～ 3.0m | 5 | × | 〇 | 6.6 | 有 | 1 | 1階屋外に設置 | 無 | 6 | 有 |  | 4階 |  | 有 | 133 | 有 | 150 | 80 | 0 | 0.88667 | 無 | 0 |  | 0
8 | ○○医療圏 | 東区 | ○○病院 | 東区○○町 | 180 | [7 empty] | △ |  |  |  | × | × |  |  | 未実施 |  | 無 |  |  |  |  | 6600 | 有 | 9 | 屋上 | 有 | 72 |  |  | 屋上 | 有 | 有 |  | 有 |  |  |  |  | 無 | 10 |  | 150
9 | ○○医療圏 | 東区 | ○○病院 | 東区○○町 | 160 | [6 empty] | 〇 |  | △ |  |  | × | × | × | × | 全て |  | 有 | ５ｍ |  |  |  | 6600 | 有 | 1 | ボイラー室 | 無 | 7 | 有 | 非常用発電機 | B1 | 無（立地は周囲より高い） | 有 | 12 | 無 | 11.7 | 11.7 | 1.02 | 1.02 | 無 | 4 |  | 71
10 | ○○医療圏 | 東区 | ○○病院 | 東区○○町 | 450 | [6 empty] | 〇 |  |  |  |  | △ | △ |  |  | 全て |  | 無 | [5 empty] | 有 |  |  | 有 | 72 |  |  |  |  | 有 | 35 | 無 | 150 | 50 | 0.7 | 0.2 | 無
11 | ○○医療圏 | 東区 | ○○病院 | 東区○○町 | 369 | 有 | 有 |  | 有 |  |  | 〇 |  | ○ |  |  | × | × |  |  | 全て |  | 有 | ５ｍ |  | 研修棟 | 青葉の森公園 | 6600 | 有 | B1 | 機械室 | 有 | 168 | 有 | UPS・非発 | B1 | 無 | 有 | 25.6 | 無 | 42.5 | 36.2 | 0 | 0.60235 | 無 | 14 |  | 6
12 | △△医療圏 | 中央市 | ○○病院 | 中央区△△町 | 850 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | × | × |  |  | 全て |  | 無 | [5 empty] | 有 | 2 | エネルギーセンター棟（地下２階） | 有 | 72 |  |  |  |  | 有 | 42 | 有 |  |  |  |  | 有 | 81 | 小児用含む | 19 | 人工腎臓部分含
13 | △△医療圏 | 中央市 | ○○病院 | 中央区△△町 | 180 | [9 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | 全て |  | 有 | 0.5m未満 |  |  |  | 6600 | 有 | 6 |  | 有 | 3 | 有 | 有 コージェネレーションシステム1台 | 6階 | 無 | [8 empty] | 0 |  | 0
14 | △△医療圏 | 中央市 | ○○病院 | 中央区△△町 | 346 | [6 empty] | 〇 |  |  |  |  | × | × |  | × | 全て |  | 無 |  |  |  |  | 6000 | 有 |  | 屋上階設置 | 無 | 96 |  |  |  |  | 有 | 30 | 有 | 35 |  |  | 0.85714 | 無 | 18 | 人工呼吸器：14台・NHF装置：4台 | 8 | 透析装置7台・CHDF装置1台
15 | △△医療圏 | 中央市 | ○○病院 | 中央区△△町 | 240 |  |  |  | 有 | [11 empty] | 全て |  | 無 | [5 empty] | 有 | 5 | 屋上 | 有 | 4.5 | 無 | 無 | 屋上 | 無 | 有 |  | 有 |  |  |  |  | 無 | 0 |  | 0

## 発災後リスト
No | 二次医療圏名 | 市区町村名 | 医療機関名 | 住所 | 許可病床数 | 指定状況 | [5 empty] | 二次救急医療機関 | 被災状況 | [5 empty] | 事前リスト | [7 empty] | 発災後リスト | [7 empty] | アクセス | ステータス | 病院行動評価群 | オペレーション決定 | 耐震構造調査 |  | 津波 |  | 建物階数 | 一時避難場所 |  | 設備関連情報 | [17 empty] | 医療機器等の保有状況
[39 empty] | 耐震構造有無 | 耐震化されている建物 | 浸水有無 | 想定浸水高（m） |  | 屋内 | 屋外 | 電気関連情報 | 自家発電機関連情報 |  |  |  |  | 個別の停電対策 |  | 受変電設備 |  | 水関連情報
[13 empty] | 震度 | 浸水有無 （想定浸水高３ｍ以上） | 停電有無 | 断水有無 | 土砂災害 | 浸水 | 避難 | [5 empty] | 物資支援 |  | 避難 | [5 empty] | 物資支援 | [12 empty] | 受電回線数と受電電圧 | 有無 | 設置場所 |  | ハザードマップの考慮 | 稼働時間 (時間) |  |  |  |  | 施設用水
[6 empty] | 災害拠点 | DMAT | 救命救急 | 精神科 | 周産期母子 | 被ばく | [36 empty] | 階 |  |  |  | 有無 | 具体的な方法 | 設置階 | 浸水対策対策の有無 | 受水槽 |  | 井戸設備 | 平日の平均使用量（t） | 休日の平均使用量（t） | 受水槽容量÷休日使用量 | 受水槽容量÷平日使用量 | 優先的な給水協定の締結有無 | 人工呼吸装置 保有数 | コメント | 人工透析装置 保有数 | コメント
[19 empty] | 倒壊 | 浸水 | 電源 喪失 | 電気 不安定 | 酸素 不安定 | 水 不安定 | 燃料 | 水 | 倒壊 | 浸水 | 電源 喪失 | 電気 不安定 | 酸素 不安定 | 水 不安定 | 燃料 | 水 | [21 empty] | 有無 | 有の場合の容量（t）
1回線 (V)
1 | ○○医療圏 | 西区 | ○○病院 | 西区××町 | 180 |  |  |  | 有 | [11 empty] | ○ | ○ | [16 empty] | 全て |  | 有 | 0.5m ～ 3.0m |  |  |  |  | 無 |  |  |  |  | 無 | 無 | 1階裏手 | 無 | 有 | 67.5 | 有 | 94 | 24 | 2.8 | 0.7 | 無 | 0 |  | 0
2 | ○○医療圏 | 西区 | ○○病院 | 西区××町 | 171 | [6 empty] | 〇 | [10 empty] | × |  | × | [13 empty] | 全て |  | 無 |  |  |  |  | 6600 | 有 |  | 地下階 | 無 | 14 | 有 | 有 ポータブル発電機5台 | 地下 | 水が入ってきたら貯水槽に貯まり下水へ排水 | 有 | 85 | 有 | 128 | 128 | 0.66406 | 0.66406 | 無 | 1 |  | 0
3 | ○○医療圏 | 西区 | ○○病院 | 西区××町 | 170 | [6 empty] | 〇 | [8 empty] | ○ | ○ | × |  | × | [13 empty] | 全て |  | 有 | 0.5m 未満 |  |  |  | 6600 | 有 | 8 |  | 有 | 10 | 有 | 有 蓄電器1台(限定エリアのみ) | 8階 | 止水版70cm | 有 | 520 | 有 | 355 |  |  | 1.4648 | 無 | 2 |  | 0
4 | ○○医療圏 | 西区 | ○○病院 | 西区××町 | 130 |  |  |  | 有 | [11 empty] | ○ | ○ | [16 empty] | 全て |  | 有 | 0.5m ～ 3.0m |  |  |  | 6600 | 有 | 6 | 屋上 | 有 | ６ | 無 | 無 | 1階電気室 | 無 | 有 | 114 | 有 | 120 | 90 | 1.3 | 1 | 有 | ０ |  | ０
5 | ○○医療圏 | 西区 | ○○病院 | 西区××町 | 455 | 有 | 有 |  |  |  |  | 〇 | [10 empty] | × | × |  | × | [12 empty] | 全て |  | 無 |  |  |  |  | 6600 | 有 |  | 別棟（エネルギー棟） | 有 | 72 |  |  |  |  | 有 | 573 | 有 | 519 |  |  | 1.104 | 無 | 12 |  | 2
6 | ○○医療圏 | 西区 | ○○病院 | 西区××町 | 367 | [13 empty] | × |  |  |  | × | × | × | [13 empty] | 一部（入院病棟耐震なし） | 外来 | 無 |  |  |  |  | 6600 | 有 | 1 | サービス棟受電室裏側 | 無 | 6 | 有 | 有 ポータブル発電機7台 | 1階 | 無 | 有 |  | 有 | 75 | 70 | 0 |  | 無 | 1 |  | 30
7 | ○○医療圏 | 西区 | ○○病院 | 西区××町 | 92 | [15 empty] | ○ | ○ | [16 empty] | 全て |  | 有 | 0.5m ～ 3.0m | 5 | × | 〇 | 6.6 | 有 | 1 | 1階屋外に設置 | 無 | 6 | 有 |  | 4階 |  | 有 | 133 | 有 | 150 | 80 | 0 | 0.88667 | 無 | 0 |  | 0
8 | ○○医療圏 | 東区 | ○○病院 | 東区○○町 | 180 | [13 empty] | △ |  |  |  | × | × | [14 empty] | 未実施 |  | 無 |  |  |  |  | 6600 | 有 | 9 | 屋上 | 有 | 72 |  |  | 屋上 | 有 | 有 |  | 有 |  |  |  |  | 無 | 10 |  | 150
9 | ○○医療圏 | 東区 | ○○病院 | 東区○○町 | 160 | [6 empty] | 〇 | [7 empty] | △ |  |  | × | × | × | × | [12 empty] | 全て |  | 有 | ５ｍ |  |  |  | 6600 | 有 | 1 | ボイラー室 | 無 | 7 | 有 | 非常用発電機 | B1 | 無（立地は周囲より高い） | 有 | 12 | 無 | 11.7 | 11.7 | 1.02 | 1.02 | 無 | 4 |  | 71
10 | ○○医療圏 | 東区 | ○○病院 | 東区○○町 | 450 | [6 empty] | 〇 | [10 empty] | △ | △ | [14 empty] | 全て |  | 無 | [5 empty] | 有 |  |  | 有 | 72 |  |  |  |  | 有 | 35 | 無 | 150 | 50 | 0.7 | 0.2 | 無
11 | ○○医療圏 | 東区 | ○○病院 | 東区○○町 | 369 | 有 | 有 |  | 有 |  |  | 〇 | [7 empty] | ○ |  |  | × | × | [14 empty] | 全て |  | 有 | ５ｍ |  | 研修棟 | 青葉の森公園 | 6600 | 有 | B1 | 機械室 | 有 | 168 | 有 | UPS・非発 | B1 | 無 | 有 | 25.6 | 無 | 42.5 | 36.2 | 0 | 0.60235 | 無 | 14 |  | 6
12 | △△医療圏 | 中央市 | ○○病院 | 中央区△△町 | 850 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [12 empty] | × | × | [14 empty] | 全て |  | 無 | [5 empty] | 有 | 2 | エネルギーセンター棟（地下２階） | 有 | 72 |  |  |  |  | 有 | 42 | 有 |  |  |  |  | 有 | 81 | 小児用含む | 19 | 人工腎臓部分含
13 | △△医療圏 | 中央市 | ○○病院 | 中央区△△町 | 180 | [15 empty] | ○ | ○ | [16 empty] | 全て |  | 有 | 0.5m未満 |  |  |  | 6600 | 有 | 6 |  | 有 | 3 | 有 | 有 コージェネレーションシステム1台 | 6階 | 無 | [8 empty] | 0 |  | 0
14 | △△医療圏 | 中央市 | ○○病院 | 中央区△△町 | 346 | [6 empty] | 〇 | [10 empty] | × | × |  | × | [12 empty] | 全て |  | 無 |  |  |  |  | 6000 | 有 |  | 屋上階設置 | 無 | 96 |  |  |  |  | 有 | 30 | 有 | 35 |  |  | 0.85714 | 無 | 18 | 人工呼吸器：14台・NHF装置：4台 | 8 | 透析装置7台・CHDF装置1台
15 | △△医療圏 | 中央市 | ○○病院 | 中央区△△町 | 240 |  |  |  | 有 | [29 empty] | 全て |  | 無 | [5 empty] | 有 | 5 | 屋上 | 有 | 4.5 | 無 | 無 | 屋上 | 無 | 有 |  | 有 |  |  |  |  | 無 | 0 |  | 0
曝露震度を記載
浸水高は直ぐに不明なため、津波等の浸水があれば、そのまま浸水想定を記載
停電地域を記載
EMISの医療機関緊急時入力等により、停電状況が分かれば、その状況を記載
断水地域を記載
EMISの医療機関緊急時入力等により、断水状況が分かれば、その状況を記載
EMISの医療機関緊急時入力等により、浸水状況が分かれば、その状況を記載
土砂災害の状況が分かれば記載
DMAT派遣中、病院避難実施など、現時点での状況