## （統）調整本部（設問５解説用・物資支援リスト掲示用）
県病院支援リスト（物資（燃料））
※研修資料のため、事実とは異なります。
No | 二次医療圏名 | 市区町村名 | 医療機関名 | 住所 | 許可病床数 | 指定状況 | [5 empty] | 二次救急医療機関 | 被災状況 | [5 empty] | 事前リスト | [7 empty] | 発災後リスト | [7 empty] | アクセス | ステータス | 病院行動評価群 | 大方針 | 物資支援に必要な情報 | オペレーション決定 | 耐震構造調査 | 津波 |  | 一時避難場所 | [17 empty] | 医療機器等の保有状況
[41 empty] | 耐震構造有無 | 浸水有無 | 想定浸水高（m） | 屋内 | 屋外 | 自家発電機関連情報 |  |  |  |  | 個別の停電対策 |  | 受変電設備 |  | 水関連情報
[13 empty] | 震度 | 浸水有無 （想定浸水高３ｍ以上） | 停電有無 | 断水有無 | 土砂災害 | 浸水 | 避難 | [5 empty] | 物資支援 |  | 避難 | [5 empty] | 物資支援 | [12 empty] | 有無 | 設置場所 |  | ハザードマップの考慮 | 稼働時間 (時間) |  |  |  |  | 施設用水
[6 empty] | 災害拠点 | DMAT | 救命救急 | 精神科 | 周産期母子 | 被ばく | [35 empty] | 階 | 備考 |  |  | 有無 | 具体的な方法 | 設置階 | 浸水対策対策の有無 | 受水槽 |  | 井戸設備 | 平日の平均使用量（t） | 休日の平均使用量（t） | 受水槽容量÷休日使用量 | 受水槽容量÷平日使用量 | 人工呼吸装置 保有数 | コメント | 人工透析装置 保有数 | コメント
[19 empty] | 倒壊 | 浸水 | 電源 喪失 | 電気 不安定 | 酸素 不安定 | 水 不安定 | 燃料 | 水 | 倒壊 | 浸水 | 電源 喪失 | 電気 不安定 | 酸素 不安定 | 水 不安定 | 燃料 | 水 | [20 empty] | 有無 | 有の場合の容量（t）
1 | 高知市 | 高知市 | 愛幸病院 | 高知市入明町１４－２ | 54 |  |  |  | ● |  |  |  | 6強 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | ― |  |  | ― | ― | [11 empty] | 0 |  | 0
2 | 高知市 | 高知市 | 愛宕病院 | 高知市愛宕町１丁目１番１３号 | 562 |  | ● |  | ● |  |  |  | 7 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [9 empty] | 一部耐震性なし（外来） | 有 | 2 |  |  | 有 |  |  | ○ | 46.4 |  |  |  |  | 有 | 160 | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 | 高知市 | 高知市 | 愛宕病院分院 | 高知市長浜６０１２－１ | 175 | [7 empty] | 6強 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | × |  |  | ○ |  | ○ |  |  | × | [6 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | 有 |  |  | ○ | ― |  |  |  |  | 有 |  | 無 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | 高知市 | 高知市 | 医療法人仁栄会島津病院 | 高知市比島町４−６−２２ | 69 | [7 empty] | 7 | 2 | 停電 | 断水 |  |  | 〇 |  | ○ | [5 empty] | 〇 |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | 全て耐震性なし | 有 | 2 |  |  | 有 | 6 | 専用 | ○ | 168 |  |  |  |  | 無 |  | 有 | 70 | 25 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 高知市土居町９−１８ | [15 empty] | 〇 | △ | △ | × |  | × | [15 empty] | 耐震性あり | 有 | 3 | 病棟は２F～６F | 屋上 | [9 empty] | 有 |  | 有 | [6 empty] | 0
6 | 高知市 | 高知市 | 山村病院 | 高知市下島町11番地 | 33 | [7 empty] | 6弱 | - | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 無 |  |  | ― | ― |  |  |  |  | 無 |  | 無 | 40 | 40 |  |  | 0 |  | 0
7 | 高知市 | 高知市 | 海辺の杜ホスピタル | 高知市長浜２５１ | 220 |  |  |  | ● |  |  |  | 6強 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  | ○ |  | △ | [7 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | 有 | 7 | 屋上 | ○ | 2 |  |  |  |  | 無 |  | 有 | 1 | 0.5 |  |  | 0 |  | 0
8 | 高知市 | 高知市 | 岡村病院 | 高知市入明町１－５ | 111 | [7 empty] | 6強 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | 有 | 3 | キュービクル | ○ | ― |  |  |  |  | 有 | 15 | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 | 高知市 | 高知市 | 高知記念病院 | 高知市城見町４−１３ | 174 | [7 empty] | 7 | 3 | 停電 | 断水 |  |  |  | △ | ○ |  |  | × |  |  |  | △ | ○ |  | ○ | × | [8 empty] | 一部耐震性なし（外来） | 有 | 3 |  |  | 有 | 5 | 屋上 | ○ | 39 |  |  |  |  | 有 | 18 | 有 | 40 | 20 | 0.45 | 0.9 | 0 |  | 40
10 | 高知市 | 高知市 | 木村病院 | 高知市寿町８－８ | 59 | [7 empty] | 6強 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | ― |  |  | ― | ― | [11 empty] | 0 |  | 0
11 | 高知市 | 高知市 | 国吉病院 | 高知市上町１丁目３−４ | 106 | [7 empty] | 7 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | △ | × |  |  | ○ |  | ○ |  | △ | × | [6 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | 有 | 6 |  | ○ | 10 |  |  |  |  | 有 |  | 無 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 | 高知市 | 高知市 | 下司病院 | 高知市本町３−５−１３ | 50 |  |  |  | ● |  |  |  | 7 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | ― |  |  | ― | ― | [11 empty] | 0 |  | 0
13 | 高知市 | 高知市 | 高知厚生病院 | 高知市葛島１−９−５０ | 71 | [7 empty] | 7 | 3 | 停電 | 断水 |  |  |  | 〇 | ○ | [6 empty] | 〇 | ○ |  | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 有 | 3 | 病棟は２F以上 | 屋上 | 有 |  |  | ○ | ― |  |  |  |  | 有 |  | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | 高知市 | 高知市 | 高知城東病院 | 高知市大津乙７１９ | 92 | [7 empty] | 7 | 3 | 停電 | 断水 |  |  |  | 〇 | ○ | [6 empty] | 〇 | ○ |  | ○ | [9 empty] | 一部耐震性なし（外来） | 有 | 3 | 病棟は２F以上 | 屋上 | 有 | 5 | 本館5階屋上階 | × | 50 |  |  |  |  | 有 | 27 | 有 | 60 | 60 | 0.45 | 0.45 | 0 |  | 0
15 | 高知市 | 高知市 | 高知赤十字病院 | 高知市新本町２−１３−５１ | 402 | ● | ● | ● |  |  |  |  | 7 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ |  | × | × |  | × |  |  | ○ |  | × | × |  | × | [6 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | 有 | 9 | 屋上 | ○ | 103 | 有 | ポータブル蓄電池 | 有 | 屋上 | 有 | 110 | 無 | 160 | 110 | 0.6875 | 1 | 34 |  | 22
16 | 高知市 | 高知市 | 高知総合リハビリテーション病院 | 高知市一宮西町１−１０－１５ | 176 | [7 empty] | 7 | 1 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 有 | 1 |  |  | ― |  |  | ― | ― | [11 empty] | 0 |  | 0
17 | 高知市 | 高知市 | 高知高須病院 | 高知市大津乙２７０５−１ | 63 | [7 empty] | 7 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | × |  |  | ○ |  | ○ |  |  | × | [6 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | 有 | 4 |  | ○ | 100 |  |  |  |  | 有 | 65 | 無 | 160 | 120 | 0.40625 | 0.54167 | 0 |  | 0
18 | 高知市 | 高知市 | 高知ハーモニーホスピタル | 高知市南金田5番18号 | 133 |  |  |  | ● |  |  |  | 6強 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  | ○ |  | △ | [7 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | 有 | 6 |  | ○ | 6 |  |  |  |  | 有 | 23 | 有 | 64 | 50 | 0.35938 | 0.46 | 0 |  | 0
|  |  |  | 高知市相生町1番35号 | [16 empty] | △ | △ | × |  | × | [15 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 | [11 empty] | 有 | 9.6 | 有 | 32 | 30 | 0.3 | 0.32 |  |  | 0
20 | 高知市 | 高知市 | 三愛病院 | 高知市一宮西町１−７−２５ | 98 | [7 empty] | 7 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | △ | × |  |  | ○ |  | ○ |  | △ | × | [6 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | 有 | 5 |  | ○ | 10 |  |  |  |  | 有 | 25 | 無 |  |  |  |  | 0 |  | 0
21 | 高知市 | 高知市 | 島本病院 | 高知市帯屋町２−６−３ | 139 | [7 empty] | 7 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | × |  |  | ○ |  | ○ |  |  | × | [6 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | 有 | 7 | 屋上 | ○ | 168 |  |  |  |  | 有 | 12 | 無 | 23 | 18 | 0.52174 | 0.66667 | 0 |  | 0
22 | 高知市 | 高知市 | 下村病院 | 高知市南はりまや町１－７－１５ | 41 | [7 empty] | 6強 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | ― |  |  | ― | ― | [11 empty] | 0 |  | 0
23 | 高知市 | 高知市 | すこやかな杜 | 高知市治の芳原1316-1 | 60 | [7 empty] | ６強 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | × |  |  | ○ |  | ○ |  |  | × | [6 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | 有 | 1 | 北病棟屋外 キュービクル西側 | ○ | 60 |  |  |  |  | 有 | 40 | 無 |  |  |  |  | 0 |  | 0
24 | 高知市 | 高知市 | 高橋病院 | 高知市愛宕町３－９－２０ | 80 | [7 empty] | 6弱 | 3 | 停電 | 断水 |  |  |  | 〇 | ○ |  |  |  | △ |  |  | 〇 | ○ |  | ○ |  | △ | [7 empty] | 耐震性あり | 有 | 3 | 病棟は２F以上 | 屋上 | 有 | 5 | 屋上 | ○ | 5.1 |  |  |  |  | 有 | 4.5 | 有 | 8.1 | 8.1 | 0.55556 | 0.55556 | 0 |  | 0
25 | 高知市 | 高知市 | 竹下病院 | 高知市本町２丁目４番３号 | 76 | [7 empty] | 7 | 2 | 停電 | 断水 |  |  | × |  | △ |  | × | × |  | × | × |  | △ |  | × | × |  | × | [6 empty] | 未診断 | 有 | 2 |  |  | 有 | 6 |  | ○ | 57 |  |  |  |  | 有 | 37.5 | 無 | 50 | 15 | 0.75 | 2.5 | 2 |  | 50
26 | 高知市 | 高知市 | 谷病院 | 高知市吸江１２０ | 70 |  |  |  | ● |  |  |  | 7 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | ― |  |  | ― | ― | [11 empty] | 0 |  | 0
27 | 高知市 | 高知市 | 田村内科整形外科病院 | 高知市二葉町１０－１０ | 70 | [7 empty] | 6強 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  | ○ |  | △ | [7 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | 有 | 6 |  | ○ | 20 |  |  |  |  | 有 | 200 | 有 | 25 | 20 | 8 | 10 | 0 |  | 0
|  |  |  | 高知市九反田２番１４号 | [16 empty] | ○ | △ | × |  | × | [15 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 | [11 empty] | 有 | 48 | 有 | 65 |  | 0.73846 |  |  |  | 0
29 | 高知市 | 高知市 | 近森オルソリハビリテーション病院 | 高知市大川筋1丁目1番16号 | 100 | [7 empty] | 6強 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | × |  |  | ○ |  | ○ |  |  | × | [6 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | 有 | 9 | 屋上階（東棟） | ○ | 84 |  |  |  |  | 有 |  | 無 |  |  |  |  | 0 |  | 0
30 | 高知市 | 高知市 | 近森病院 | 高知市大川筋１丁目１番１６号 | 512 | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 7 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | △ |  | × | × |  |  |  |  | △ |  | × | × | [8 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | 有 | 9 | 本館A棟 | ○ | 72 | 有 | ポータブル蓄電池 | 有 | 屋上 | 有 | 120 | 有 |  |  |  |  | 26 |  | 40
31 | 高知市 | 高知市 | 近森リハビリテーション病院 | 高知市廿代町2番22号 | 180 | [7 empty] | 6強 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | 有 | 8 |  | ○ | 120 |  |  |  |  | 有 | 180 | 有 | 60 | 45 | 3 | 4 | 0 |  | 0
32 | 高知市 | 高知市 | 土佐田村病院 | 高知市稲荷町１１－２０ | 90 | [7 empty] | 6強 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  | ○ |  | △ | [7 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | 有 | 4 | 屋上 | ○ | 3 |  |  |  |  | 有 | 120 | 有 | 16 | 16 | 7.5 | 7.5 | 0 |  | 0
33 | 高知市 | 高知市 | 土佐病院 | 高知市新本町２−１０−２４ | 180 |  |  |  | ● |  |  |  | 7 | 3 | 停電 | 断水 |  |  |  | 〇 | ○ |  |  |  | △ |  |  | 〇 | ○ |  | ○ |  | △ | [7 empty] | 一部耐震性なし（外来） | 有 | 3 | 病棟は２F以上 | 屋上 | 有 | 5 |  | ○ | 6 |  |  |  |  | 有 | 50 | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 高知市知寄町１−５−１５ | [16 empty] | △ | △ | × |  | × | [15 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 | [11 empty] | 有 | 67.5 | 有 | [6 empty] | 0
35 | 高知市 | 高知市 | 中ノ橋病院 | 高知市永国寺町１番４６号 | 41 | [7 empty] | 7 | 3 | 停電 | 断水 |  |  |  | △ | ○ |  |  |  | △ | × |  | △ | ○ |  | ○ |  | △ | × | [6 empty] | 耐震性あり | 有 | 3 |  |  | 有 | 6 | 屋上 | ○ | 2 |  |  |  |  | 有 |  | 無 |  |  |  |  | 0 |  | 0
36 | 高知市 | 高知市 | 永井病院 | 高知市春野町西分２０２７−３ | 92 | [7 empty] | 7 | 0.3 | 停電 | 断水 | [14 empty] | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 有 | 0.3 |  |  | 有 |  |  | ○ | ― |  |  |  |  | 有 |  | 有 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 高知市長浜８０１ | [16 empty] | △ | △ | × | × | × | [15 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 | [11 empty] | 有 | 9 | 有 | 17 |  | 0.52941 |  |  |  | 4
|  |  |  | 高知市桜井町１－２－３５ | [16 empty] | △ | △ | × |  | × | [15 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 | [11 empty] | 有 | 30 | 有 | [6 empty] | 0
39 | 高知市 | 高知市 | 平田病院 | 高知市本町５−４−２３ | 24 | [7 empty] | 7 | 1 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | × |  |  | ○ |  | ○ |  |  | × | [6 empty] | 耐震性あり | 有 | 1 |  |  | 有 | 1 | 電気室 | × | ― |  |  |  |  | 有 | 9 | 無 |  |  |  |  | 0 |  | 0
40 | 高知市 | 高知市 | マリン病院 | 高知市仁井田１６１７−５ | 76 | [7 empty] | 7 | 3 | 停電 | 断水 |  |  |  | 〇 | ○ |  |  |  | △ |  |  | 〇 | ○ |  | ○ |  | △ | [7 empty] | 一部耐震性なし（外来） | 有 | 3 | 病棟は２F以上 | 屋上 | 有 | 6 |  | ○ | 2 |  |  |  |  | 有 |  | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 0
41 | 高知市 | 高知市 | 南病院 | 高知市本町３－６－２８ | 70 | [7 empty] | 6強 | 2 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 有 | 2 |  |  | 無 |  |  | ― | ― |  |  |  |  | 有 |  | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 0
42 | 高知市 | 高知市 | 横浜病院 | 高知市横浜東町10番1号 | 180 | [7 empty] | 6強 | 3 | 停電 | 断水 |  |  |  | 〇 | △ |  | × |  |  | × |  | 〇 | △ |  | × |  |  | × | [6 empty] | 耐震性あり | 有 | 3 | 病棟は２F以上 | 屋上 | 有 | 1 | 本館発電機室 | ○ | 72 |  |  |  |  | 有 | 30 | 無 | 15 | 9 | 2 | 3.3333 | 1 |  | 0
43 | 高知市 | 高知市 | 朝倉病院 | 高知市朝倉丙1653-14 | 305 | [7 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [8 empty] | △ | × |  |  |  |  | ○ |  | △ | × | [6 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 2 |  | ○ | 12.9 |  |  |  |  | 有 | 90 | 無 | 110 | 110 | 0.81818 | 0.81818 | 0 |  | 0
44 | 高知市 | 高知市 | いずみの病院 | 高知市薊野市北２丁目１０番５３号 | 215 |  | ● | [5 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [6 empty] | × | × |  | × |  |  |  |  | × | × |  | × | [6 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 1 |  | × | 50 |  |  |  |  | 有 | 120 | 無 | 150 | 90 | 0.8 | 1.3333 | 5 |  | 20
45 | 高知市 | 高知市 | 岡林病院 | 高知市神田５９８ | 91 | [7 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [14 empty] | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | ― |  |  | ― | ― | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 高知市上町１−７−３４ | [17 empty] | △ | × |  | × | × | [14 empty] | 耐震性あり | 無 | - | [11 empty] | 有 | 13 | 無 | 0.06 | 0.06 | 216.6667 |  |  |  | 0
47 | 高知市 | 高知市 | 川村病院 | 高知市上町５－６－２０ | 77 | [7 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [6 empty] | × |  |  | × |  |  |  |  | × |  |  | × | [6 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 5 | 屋上 | × | 73.6 |  |  |  |  | 有 | 7.5 | 無 | 6.3 | 6 | 1.1905 | 1.25 | 1 |  | 0
|  |  |  | 高知市薊野北町３－２－２８ | [17 empty] | △ | × |  | × | [15 empty] | 耐震性あり | 無 | - | [11 empty] | 有 | 28 | 有 | 30 | 10 | 0.93333 | 2.8 |  |  | 0
49 | 高知市 | 高知市 | 高知医療センター | 高知市池２１２５番地１ | 548 | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 7 | - | 停電 | 断水 | [14 empty] | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 1 | 本館北西角 | × | 72 |  |  |  |  | 有 | 300 | 有 | 235 | 216 | 1.2766 | 1.3889 | 0 |  | 0
50 | 高知市 | 高知市 | 高知鏡川病院 | 高知市城山町２７０ | 271 |  |  |  | ● |  |  |  | 6強 | - | 停電 | 断水 | [14 empty] | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | ― |  |  | ― | ― | [11 empty] | 0 |  | 0
51 | 高知市 | 高知市 | 高知整形・脳外科病院 | 高知市上町４−７−２０ | 102 | [7 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [9 empty] | × |  |  |  |  | ○ |  |  | × | [6 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 5 |  | ○ | 75 |  |  |  |  | 有 | 46 | 無 | 15 | 14 | 3.0667 | 3.2857 | 0 |  | 0
52 | 高知市 | 高知市 | 高知西病院 | 高知市神田３１７−１２ | 148 | [7 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [6 empty] | × | × |  | × |  |  |  |  | × | × |  | × | [6 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 1 | ボイラー室（発電機室） | × | 120 |  |  |  |  | 有 | 80 | 無 | 130 | 110 | 0.61538 | 0.72727 | 2 |  | 30
53 | 高知市 | 高知市 | 高知脳神経外科病院 | 高知市朝倉戌７６７−５ | 46 | [7 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [14 empty] | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 1 | 病院建物南側 | ○ | ― |  |  |  |  | 有 | 5 | 有 | 1.5 | 0.7 | 3.3333 | 7.1429 | 0 |  | 0
54 | 高知市 | 高知市 | 国立病院機構高知病院 | 高知市朝倉西町１丁目２番２５号 | 424 | ● | ● | [5 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [6 empty] | × | × |  | × |  |  |  |  | × | × |  | × | [6 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 1 | 地下1階サービスヤード | ○ | 100 |  |  |  |  | 有 |  | 無 |  |  |  |  | 36 |  | 14
55 | 高知市 | 高知市 | 高知生協病院 | 高知市口細山２０６−９ | 114 | [7 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [6 empty] | × |  |  | × |  |  |  |  | × |  |  | × | [6 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 1 | 自家発電機室 | ○ | 72 |  |  |  |  | 有 | 68 | 無 | 72 | 49.6 | 0.94444 | 1.371 | 3 |  | 0
56 | 高知市 | 高知市 | 田中整形外科病院 | 高知市上町３丁目２番６号 | 109 | [7 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [14 empty] | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 6 |  | ○ | 99 |  |  |  |  | 有 | 36 | 有 | 20 | 20 | 1.8 | 1.8 | 0 |  | 0
57 | 高知市 | 高知市 | 藤戸病院 | 高知市上町１－４－２４ | 80 |  |  |  | ● |  |  |  | 6強 | - | 停電 | 断水 | [8 empty] | △ | × |  |  |  |  | ○ |  | △ | × | [6 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 7 | 屋上 | ○ | 2.4 |  |  |  |  | 有 | 6 | 無 | 8 | 5 | 0.75 | 1.2 | 0 |  | 0
58 | 高知市 | 高知市 | 細木病院 | 高知市大膳町３７ | 463 |  |  |  | ● |  |  |  | 7 | - | 停電 | 断水 | [8 empty] | △ | × |  |  |  |  | ○ |  | △ | × | [6 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 5 | 本館屋上 | ○ | 3 |  |  |  |  | 有 | 12 | 無 | 34 |  | 0.35294 |  | 0 |  | 0
59 | 高知市 | 高知市 | 町田病院 | 高知市旭町1丁目104番地 | 60 | [7 empty] | 6強 | - | 停電 | 断水 | [14 empty] | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 6 |  | ○ | 66.5 |  |  |  |  | 有 | 25 | 有 | 20 | 16 | 1.25 | 1.5625 | 0 |  | 0
60 | 高知市 | 高知市 | もみのき病院 | 高知市塚ノ原６番地１ | 60 |  | ● | [5 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [6 empty] | × | [7 empty] | × | [9 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 1 | 敷地内：用水橋の耐震性不明。通常時6ｔ程度の車両が通行可。 | ○ | 145 |  |  |  |  | 有 | 24 | 有 | 35 | 20 | 0.68571 | 1.2 | 1 |  | 0
61 | 中央西 | 土佐市 | 白菊園病院 | 土佐市新居萩の里１ | 187 | [7 empty] | 6強 | 5 | 停電 | 断水 |  |  |  | × | ○ |  |  |  | △ | × |  | × | ○ |  | ○ |  | △ | × | [6 empty] | 耐震性あり | 有 | 5 | 全患者避難不可 | 屋上 | 有 | 1 | 建物の南西 | × | 8 |  |  |  |  | 有 | 25 | 無 | 42 |  | 0.59524 |  | 0 |  | 0
62 | 中央西 | いの町 | さくら病院 | 吾川郡いの町鹿敷１６２ | 60 | [7 empty] | 6強 | - |  |  |  |  | △ |  | ○ | [5 empty] | △ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | 全て耐震性なし | 無 | - |  |  | 無 |  |  | ― | ― |  |  |  |  | 無 |  | 無 |  |  |  |  | 0 |  | 0
63 | 中央西 | いの町 | 森木病院 | 吾川郡いの町３６７４番地 | 33 | [7 empty] | 6弱 | 1 | [6 empty] | ○ |  |  | × | △ |  |  |  | ○ |  | ○ |  | △ | [7 empty] | 耐震性あり | 有 | 1 |  |  | 有 | 4 | 屋上 | × | 2.5 |  |  |  |  | 無 |  | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 15
64 | 中央西 | 土佐市 | 井上病院 | 土佐市高岡町甲２０４４ | 108 | [7 empty] | 6弱 | - | 停電 | 断水 | [8 empty] | △ | × |  |  |  |  | ○ |  | △ | × | [6 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 6 |  | ○ | 3 |  |  |  |  | 有 | 13 | 無 | 20 | 6 | 0.65 | 2.1667 | 0 |  | 0
65 | 中央西 | 土佐市 | 土佐市民病院 | 土佐市高岡町甲１８６７ | 150 | ● | ● | [5 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [6 empty] | × | × |  | × |  |  |  |  | × | × |  | × | [6 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 1 | 病院敷地内 | × | 168 |  |  |  |  | 有 | 67.2 | 無 | 97 | 50 | 0.69278 | 1.344 | 7 |  | 40
66 | 中央西 | いの町 | 石川記念病院 | 吾川郡いの町波川７７ | 104 |  |  |  | ● |  |  |  | 6強 | - | [16 empty] | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 4 |  | × | ― |  |  |  |  | 有 | 33 | 有 | 48 | 40 | 0.6875 | 0.825 | 0 |  | 0
67 | 中央西 | いの町 | 仁淀病院 | 吾川郡いの町１３６９ | 100 | ● | ● | [5 empty] | 6強 | - | [8 empty] | × | [7 empty] | × | [9 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 3 | 屋上 | ○ | 72 |  |  |  |  | 有 | 26 | 有 | 55.4 | 55.4 | 0.46931 | 0.46931 | 2 |  | 0
68 | 中央西 | 仁淀川町 | 安部病院 | 吾川郡仁淀川町岩丸１０２ | 51 | [7 empty] | 6弱 | - | 停電 | 断水 | [14 empty] | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 1 | 駐車場の横 | × | ― |  |  |  |  | 有 | 9 | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 0
69 | 中央西 | 佐川町 | 佐川町立高北国民健康保険病院 | 高岡郡佐川町甲１６８７ | 98 | [7 empty] | 7 | - |  |  |  |  | 〇 | [6 empty] | × | 〇 |  |  |  | ○ |  |  | × | [6 empty] | 一部耐震性なし（病棟） | 無 | - |  |  | 有 |  |  | ○ | ― |  |  |  |  | 有 |  | 無 |  |  |  |  | 0 |  | 0
70 | 中央西 | 佐川町 | 清和病院 | 高岡郡佐川町乙１７７７番地 | 46 |  |  |  | ● |  |  |  | 7 | - | [16 empty] | ○ | [9 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | ― |  |  | ― | ― | [11 empty] | 0 |  | 0
71 | 中央西 | 越知町 | 北島病院 | 高岡郡越知町越知甲１６６２番地 | 50 | [7 empty] | 6弱 | - | 通常 | 断水 | [6 empty] | × | × | [16 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 4 |  | ○ | 32.3 |  |  |  |  | 有 | 28.8 | 有 | 27 | 10 | 1.0667 | 2.88 | 1 |  | 18
72 | 中央西 | 越知町 | 前田病院 | 高岡郡越知町越知甲２１３３ | 60 | [7 empty] | 6弱 | - | 通常 | 断水 | [24 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 4 | 屋上 | ○ | ― |  |  |  |  | 有 | 9 | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 0
73 | 中央西 | 越知町 | 山﨑外科整形外科病院 | 高岡郡越知町越知甲２１０７−１ | 62 | [7 empty] | 6弱 | - | [8 empty] | × | [7 empty] | × | [9 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 |  |  | ○ | ― |  |  |  |  | 有 |  | 有 |  |  |  |  | 1 |  | 0
74 | 中央西 | 越知町 | 山﨑病院 | 高岡郡越知町越知甲２０４１－３ | 28 | [7 empty] | 6弱 | - | 通常 | 断水 | [24 empty] | 耐震性あり | 無 | - |  |  | 有 | 4 |  | ○ | ― |  |  |  |  | 有 | 20 | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 0
75 | 中央東 | 大豊町 | 大杉中央病院 | 長岡郡大豊町中村大王１４９７−１ | 80 | [7 empty] | 6強 | - | [16 empty] | ○ | [9 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 1 |  | × | 72 |  |  |  |  | 有 |  | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 0
76 | 中央東 | 南国市 | 岡豊病院 | 南国市岡豊町小蓮６８９の１ | 235 |  |  |  | ● |  |  |  | 6強 | - | 停電 | 断水 | [9 empty] | × |  |  |  |  | ○ |  |  | × | [6 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 1 |  | ○ | 72 |  |  |  |  | 有 | 70 | 無 | 35 | 35 | 2 | 2 | 0 |  | 0
77 | 中央東 | 香南市 | 香長中央病院 | 香美市土佐山田町西本町５－５－３４ | 191 | [7 empty] | 6強 | - | 停電 | 断水 | [6 empty] | × | [7 empty] | × | [9 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 0 | 地下1階 | ○ | 100 |  |  |  |  | 有 | 36 | 有 | 36 | 30 | 1 | 1.2 | 3 |  | 0
78 | 中央東 | 香美市 | 香北病院 | 香美市香北町美良布１０６４−９ | 90 | [7 empty] | 7 | - |  |  |  |  | × | [7 empty] | × |  |  |  | ○ | [9 empty] | 全て耐震性なし |  |  |  |  | 有 | 0 |  | ○ | ― |  |  |  |  | 有 |  | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 0
79 | 中央東 | 南国市 | 北村病院 | 南国市東崎1336番地 | 60 | [7 empty] | 6強 | - | 停電 | 断水 | [7 empty] | × | [6 empty] | ○ | × | [8 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 4 |  | ○ | 52 |  |  |  |  | 有 | 8 | 有 | 25 | 25 | 0.32 | 0.32 | 0 |  | 32
80 | 中央東 | 南国市 | 高知大学医学部附属病院 | 南国市岡豊町小蓮１８５番地１ | 589 | ● | ● |  | ● | ● |  |  | 6弱 | - | 停電 | 断水 | [6 empty] | × | × | [6 empty] | × | × | [8 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 1 | 建物内 | ○ | 168 |  |  |  |  | 有 | 800 | 有 | 395 | 225 | 2.0253 | 3.5556 | 52 |  | 7
81 | 中央東 | 南国市 | ＪＡ高知病院 | 南国市明見字中の５２６−１ | 178 | ● | ● | [5 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [6 empty] | × | × | [6 empty] | × | × | [8 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 5 | 屋上 | ○ | 92 |  |  |  |  | 有 | 62 | 有 | 49 | 26 | 1.2653 | 2.3846 | 5 |  | 16
82 | 中央東 | 香美市 | 同仁病院 | 香美市土佐山田町百石町２−５−２０ | 252 |  |  |  | ● |  |  |  | 6強 | - | [10 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 1 |  | ○ | 12 |  |  |  |  | 有 | 32 | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 0
83 | 中央東 | 南国市 | 土佐希望の家 医療福祉センター | 南国市小籠107番地 | 142 | [7 empty] | 6強 | - | 停電 | 断水 | [9 empty] | × |  |  |  |  | ○ |  |  | × | [6 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 1 | 病棟東側 | ○ | 72 |  |  |  |  | 有 |  | 無 |  |  |  |  | 0 |  | 0
84 | 中央東 | 南国市 | 南国厚生病院 | 南国市立田１１８０ | 88 | [7 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [14 empty] | ○ | [9 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 0 | 屋上 | × | ― |  |  |  |  | 有 |  | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 0
85 | 中央東 | 南国市 | 南国中央病院 | 南国市後免町３−１−２７ | 99 | [7 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [8 empty] | ○ | × |  |  |  |  | ○ |  | ○ | × | [6 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 4 | 屋上 | ○ | 3 |  |  |  |  | 有 | 22.5 | 無 | 95 | 90 | 0.23684 | 0.25 | 0 |  | 0
86 | 中央東 | 南国市 | 南国病院 | 南国市大そね甲１４７９－３ | 162 |  |  |  | ● |  |  |  | 6強 | - | 停電 | 断水 | [14 empty] | ○ | [9 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 7 | キュービクル室 | ○ | 38 |  |  |  |  | 有 | 30 | 有 | 38.6 | 35.4 | 0.7772 | 0.84746 | 0 |  | 0
|  |  |  | 香南市野市町東の５５５−１８ | [17 empty] | △ | × | × | × | × | [14 empty] | 耐震性あり | [13 empty] | 有 | 19.8 | 無 | 5 | 5 | 3.96 | 3.96 |  |  | 9
88 | 中央東 | 土佐町 | 早明浦病院 | 土佐郡土佐町田井１３７２ | 50 | [7 empty] | 6弱 | - | 通常 | [25 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 0 |  | ○ | ― |  |  |  |  | 有 |  | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 0
89 | 中央東 | 南国市 | 藤原病院 | 南国市大そね乙９９５番地 | 117 | [7 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [6 empty] | × | [7 empty] | × | [9 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 0 | 屋上（南館） | ○ | 24 |  |  |  |  | 無 |  | 有 |  |  |  |  | 4 |  | 0
90 | 中央東 | 本山町 | 本山町立国保嶺北中央病院 | 長岡郡本山町本山６２０ | 55 | [7 empty] | 6弱 | - | 通常 | 断水 | [24 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 0 |  | ○ | ― |  |  |  |  | 有 |  | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 0
91 | 安芸 | 安芸市 | あき総合病院 | 安芸市宝永町３の３３ | 270 | ● | ● |  | ● |  |  |  | 7 | 0.3 | 停電 | 断水 | [6 empty] | × | × | [6 empty] | × | × | [8 empty] | 耐震性あり | 有 | 0.3 |  |  | 有 | 2 | 北屋外棟 | ○ | 174.9 |  |  |  |  | 有 | 161 | 有 | 110 | 62 | 1.4636 | 2.5968 | 13 |  | 15
92 | 安芸 | 芸西村 | 芸西病院 | 安芸郡芸西村和食甲４２６８ | 219 |  |  |  | ● |  |  |  | 7 | - | 停電 | 断水 | [8 empty] | ○ | × |  |  |  |  | ○ |  | ○ | × | [6 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 0 | 地下 | × | 3 |  |  |  |  | 有 | 64 | 無 | 124 | 45 | 0.51613 | 1.4222 | 0 |  | 0
93 | 安芸 | 田野町 | 田野病院 | 安芸郡田野町１４１４−１ | 84 |  | ● | [5 empty] | 7 | 5 | 停電 | 断水 |  |  |  | ○ | ○ |  | × | × |  | × |  | ○ | ○ |  | × | × |  | × | [6 empty] | 一部耐震性なし（外来） | 有 | 5 | 上層階へ避難 | 屋上 | 有 | 4 | 屋上部 | ○ | 72 |  |  |  |  | 有 | 21 | 無 | 55 | 55 | 0.38182 | 0.38182 | 7 |  | 1 | CHDF
94 | 安芸 | 室戸市 | 室戸中央病院 | 室戸市室津２２７３ | 96 | [7 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [8 empty] | ○ | × |  |  |  |  | ○ |  | ○ | × | [6 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 4 |  | × | 4 |  |  |  |  | 有 | 7.5 | 無 | 23 | 15 | 0.32609 | 0.5 | 0 |  | 0
95 | 安芸 | 安芸市 | 森澤病院 | 安芸市本町２−１３−３２ | 74 | [7 empty] | 7 | 10 | 停電 | 断水 |  |  |  | × | × |  | × |  |  | × |  | × | × |  | × |  |  | × | [6 empty] | 一部耐震性なし（外来） | 有 | 10 | ４階建て | 屋上 | 有 | 6 | 屋上 | ○ | 48 |  |  |  |  | 有 | 48 | 無 | 1.8 | 0.9 | 26.6667 | 53.3333 | 1 |  | 0
96 | 安芸 | 室戸市 | やまもと病院 | 室戸市羽根町乙１３９２ | 149 |  |  |  | ● |  |  |  | 7 | 1 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | × |  |  | ○ |  | ○ |  |  | × | [6 empty] | 耐震性あり | 有 | 1 |  |  | 無 | 0 |  | ― | ― |  |  |  |  | 無 |  | 無 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
97 | 高幡 | 須崎市 | 一陽病院 | 須崎市赤崎町９－３ | 218 |  |  |  | ● |  |  |  | 6弱 | 10 |  |  |  |  | △ | × | ○ | [5 empty] | △ | × | ○ |  | ○ | [9 empty] | 未診断 | 有 | 10 | ４階建て | 屋上 | 有 | 1 |  | ○ | ― |  |  |  |  | 有 |  | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 0
98 | 高幡 | 四万十町 | 大西病院 | 高岡郡四万十町古市町６−１２ | 50 | [7 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [8 empty] | ○ | × |  |  |  |  | ○ |  | ○ | × | [6 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 2 |  | ○ | 4 |  |  |  |  | 有 | 37.5 | 無 | 70 | 60 | 0.53571 | 0.625 | 0 |  | 0
|  |  |  | 高岡郡四万十町見付９０２−１ | [17 empty] | ○ | × | × | × | × | [14 empty] | 耐震性あり | [11 empty] | 屋上 |  | 有 | 47 | 無 | 85 |  | 0.55294 |  |  |  | 22
|  |  |  | 須崎市横町１番２８号 | [15 empty] | △ | △ | △ | × |  | × | [15 empty] | 耐震性あり | 有 | 5 | [11 empty] | 有 | 19 | 有 | [6 empty] | 0
101 | 高幡 | 須崎市 | 須崎くろしお病院 | 須崎市緑町４−３０ | 158 | ● | ● | [5 empty] | 7 | 10 | 停電 | 断水 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | × |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ | × | [6 empty] | 耐震性あり | 有 | 10 |  |  | 有 | 5 | 屋上 | × | 3 |  |  |  |  | 有 | 8 | 無 | 50 |  | 0.16 |  | 0 |  | 0
102 | 高幡 | 中土佐町 | なかとさ病院 | 高岡郡中土佐町久礼６６１４ | 24 | [7 empty] | 7 | 15 | 停電 | 断水 |  |  | × | × | × |  |  | × |  | × | × | × | × |  | ○ | × |  | × | [6 empty] | 全て耐震性なし | 有 | 15 | ４階建て | 屋上 | 無 | 0 |  | ― | ― |  |  |  |  | 有 | 12 | 無 |  |  |  |  | 0 |  | 9
103 | 高幡 | 須崎市 | ネオリゾートちひろ病院 | 須崎市中町１－６－２５ | 54 | [7 empty] | 6弱 | 5 | [5 empty] | △ | ○ |  |  |  | ○ | × |  | △ | ○ |  | ○ |  | ○ | × | [6 empty] | 耐震性あり | 有 | 5 | 5階建て |  | 有 | 0 | 屋上 | ○ | 5 |  |  |  |  | 有 |  | 無 |  |  |  |  | 0 |  | 0
104 | 高幡 | 檮原町 | 国保梼原病院 | 高岡郡檮原町川西路２３２０−１ | 30 | [7 empty] | 6弱 | - | 停電 | 断水 | [8 empty] | ○ | × |  |  |  |  | ○ |  | ○ | × | [6 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 3 | 北側ベランダ | ○ | 2.5 |  |  |  |  | 有 | 12 | 無 | 17.2 | 3.8 | 0.69767 | 3.1579 | 0 |  | 0
105 | 幡多 | 土佐清水市 | 足摺病院 | 土佐清水市旭町１８−７１ | 60 | [7 empty] | 7 | 10 | 停電 | 断水 |  |  | △ | × | ○ | [5 empty] | △ | × | ○ |  | ○ | [9 empty] | 未診断 | 有 | 10 | 全患者避難不可 | 屋上 | ― | 0 |  | ― | ― |  |  |  |  | ― |  | ― |  |  |  |  | 0 |  | 0
106 | 幡多 | 土佐清水市 | 渭南病院 | 土佐清水市越前町６−１ | 105 |  | ● | [5 empty] | 7 | 10 | 停電 | 断水 |  |  |  | ○ | ○ |  | × | × |  | × |  | ○ | ○ |  | × | × |  | × | [6 empty] | 耐震性あり | 有 | 10 | 上層階へ避難 | 屋上 | 有 | 8 |  | ○ | ― |  |  |  |  | 有 | 35 | 無 |  |  |  |  | 5 |  | 11
107 | 幡多 | 宿毛市 | 大井田病院 | 宿毛市中央８−３−６ | 93 |  | ● | [5 empty] | 7 | 10 | 停電 | 断水 |  |  |  | ○ | ○ |  | × |  |  | × |  | ○ | ○ |  | × |  |  | × | [6 empty] | 一部耐震性なし（外来） | 有 | 10 | 上層階へ避難 | 屋上 | 有 | 5 | 屋上 | ○ | 24 |  |  |  |  | 有 | 27.5 | 無 |  |  |  |  | 2 |  | 0
108 | 幡多 | 四万十市 | 木俵病院 | 四万十市中村一条通３−３−２５ | 42 | [7 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 5 |  | ○ | 2.9 |  |  |  |  | 有 | 13.5 | 有 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 幡多郡大月町鉾土６０３ | [17 empty] | △ | × |  | × | × | [14 empty] | 耐震性あり | [13 empty] | 有 | 6 | 無 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 四万十市中村東町１−１−２７ | [17 empty] | ○ | × | × | × | [15 empty] | 耐震性あり | [13 empty] | 有 | 50 | 有 | 55 | 25 | 0.90909 | 2 |  |  | 25 | 日機装社製 DCS-100NX(23),DBB-100NX(2)
111 | 幡多 | 宿毛市 | 聖ヶ丘病院 | 宿毛市押ノ川１１９６ | 214 |  |  |  | ● |  |  |  | 7 | - | 停電 | 断水 | [9 empty] | × |  |  |  |  | ○ |  |  | × | [6 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 0 | 屋外 | ○ | 72 |  |  |  |  | 有 | 27.5 | 無 |  |  |  |  | 0 |  | 0
112 | 幡多 | 四万十市 | 竹本病院 | 四万十市右山１９７３番地２ | 131 | [7 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [14 empty] | ○ | [9 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | ― | 0 |  | ― | ― |  |  |  |  | ― | [6 empty] | 0 |  | 0
113 | 幡多 | 宿毛市 | 筒井病院 | 宿毛市平田町戸内１８０２ | 56 | [7 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [8 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 4 |  | ○ | 10 |  |  |  |  | 有 | 40 | 有 | 40 |  | 1 |  | 0 |  | 0
114 | 幡多 | 四万十市 | 渡川病院 | 四万十市具同２２７８－１ | 180 |  |  |  | ● |  |  |  | 6弱 | - | 通常 | 断水 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | × |  |  | ○ |  |  |  |  | × | [6 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 無 | 0 |  | ― | ― |  |  |  |  | 無 |  | 無 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 四万十市中村小姓町７５ | [14 empty] | △ |  |  | △ | × |  | × | × | [14 empty] | 一部耐震性なし（病棟） | [13 empty] | 有 | 10 | 無 | 3 | 2 | 3.3333 | 5 |  |  | 0
116 | 幡多 | 宿毛市 | 幡多希望の家 | 宿毛市平田町中山８６７ | 49 | [7 empty] | 6弱 | 0.3 | 停電 | 断水 |  |  | × | [6 empty] | × | × |  |  |  | ○ |  |  | × | [6 empty] | 全て耐震性なし | 有 | 0.3 |  |  | 有 | 0 |  | ○ | 72 |  |  |  |  | 有 | 8 | 無 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 0
117 | 幡多 | 宿毛市 | 幡多けんみん病院 | 宿毛市山奈町芳奈３−１ | 269 | ● | ● | [5 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 | [6 empty] | × | × | [6 empty] | × | × | [8 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 1 |  | ○ | 168 |  |  |  |  | 有 | 130 | 有 | 200 |  | 0.65 |  | 26 |  | 1
118 | 幡多 | 土佐清水市 | 松谷病院 | 土佐清水市天神町１４−１８ | 54 | [7 empty] | 7 | - | [8 empty] | × | × |  | × |  |  |  |  | × | × |  | × | [6 empty] | 耐震性あり |  |  |  |  | 有 | 1 | 透析室用（屋外） | ○ | 72 |  |  |  |  | 有 | 16 | 無 | 80 | 50 | 0.2 | 0.32 | 1 |  | 19
119 | 幡多 | 四万十市 | 森下病院 | 四万十市中村一条通２丁目４４番地 | 131 | [7 empty] | 7 | - | 停電 | 断水 |  |  | × | [5 empty] | ○ | × | × |  |  |  | ○ |  | ○ | × | [6 empty] | 全て耐震性なし |  |  |  |  | 有 | 5 |  | ○ | 2 |  |  |  |  | 有 |  | 無 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0